## Sheet1
附件一：
基于大数据技术的社区养老实训服务模拟平台建设项目设备要求
序号 | 名称 | 设备型号 | 功能参数 | 数量 | 装配 地点 | 用途
大数据社区养老服务实训中心配置（A-604）
1 | 软件1：智慧大数据平台 | 定制 | 大数据智慧养老平台主要以“社区-居家”养老特色，须具备以下模块及功能： 1、★中央控制平台（数据可视化）模块，功能包含： 定位报警监控、老人防走丢定位、生命体征监测、健康检测情况、老人服务位置监控、居家安防总控、居家养老服务大数据监控、社区驿站老人及服务活跃度、养老服务统计。 2、老人档案管理模块，功能包含： 老人基础档案、政府救助老人、老人档案导入、老人综合查询、建档率及完整度、老人医生服务。 3、老人会员管理模块，功能包含： 会员卡发卡、会员档案、充值/退款、刷卡消费、团体购买、会员医生服务、会员等级及会员价格、积分规则管理、积分换购及兑换、积分统计。 4、★健康数据管理模块，功能包含： 血压数据采集、血糖数据采集、血脂数据采集、血氧数据采集、血尿酸数据采集、BMI数据采集、体温数据采集、其他健康设备数据自动采集。 5、健康管理模块，功能包含： 健康中心、健康档案、缺血性心血管病风险评估、中医体质评估、健康评估、健康干预、医生健康报告 6、政府购买服务模块，功能包含： 政府购买服务申请、政府购买服务审核、政府购买服务查询、服务计划工单执行。 7、社区驿站管理模块，功能包含： 社区驿站信息、社区管家选择、社区管家与服务老人绑定、合同到期提醒、体检到期提醒、保险到期提醒、费用统计分析、驿站精彩瞬间。 8、老年活动管理模块，功能包含： 活动信息发布、活动信息审核、活动报名管理、活动签到签退、活动查询统计。 9、服务商管理模块，功能包含： 服务商门店、工单结算对账 10、居家安全管理模块，功能包含： 定位信息、定位报警、睡眠信息、安防报警、安防设备故障 11、呼叫中心模块，功能包含： 呼叫坐席客户端、订单受理 12、上门服务工单模块，功能包含： 工单处理、社区工单执行、门店工单执行、计划工单执行、工单批量导入、工单客户回访、工单综合查询等 13、★物联网管理模块，功能包含： 可联通并管理：健康一体机、定位穿戴设备、健康检查设备、睡眠监测设备、安防设备、一卡通设备等。 14、健康管理师模块，功能包含： 健康管理师维护、健康管理师审核、服务会员管理 15、统计分析模块，功能包含： 检测情况统计、会员交易查询、会员消费统计 16、平台管理模块，功能包含： 机构管理、用户管理、角色权限管理、用户角色分配、机构类型配置、文章资讯管理、用户操作日志 17、第三方服务商（家政服务）平台模块，功能包含： 客户管理、呼叫中心、门店管理、服务工单、费用管理、基数据维护 18、养老评估平台模块，功能包含： 老人档案管理、评估过程管理、专项评估、综合评估管理、评估档案管理、评估师管理、评估统计分析、系统平台管理 19、社区养老食堂模块，功能包含： 菜品菜谱、堂食消费、点餐消费、套餐配送、补贴管理、食堂基础数据、统计分析 20、可选配套手机APP，微信公众号，小程序等功能模块（需外接服务器）： 家庭端APP、社区管家（服务人员）APP、养老评估APP、微信公众号、点餐小程序 | 1 | 福祉实训楼 604 | 智慧大数据平台，主要围绕大数据智慧养老业务日常运营模拟，主要涵盖的功能，包括但不限于：会员管理、呼叫管理、健康管理、物流网设备管理、定位管理等功能。满足大数据智慧养老生态中各环节角色人员使用。
2 | 虚拟化服务器 | DELL T40 | 1、CPU：4核CPU 2、内存：16G 3、硬盘空间：200G或者以上 4、网络带宽：5Mbps 5、操作系统：Linux Centos7.X（64位） 6、23.8英寸显示器 | 1 | 福祉实训楼 604 | 本地化数据存储和部署专用服务器，支持老人数量：1万人以下、300QPS；
3 | 辅件2：呼叫中心 | U860 | 来电显示、呼叫中心系统、来电弹屏、实时录音、客户资料管理、员工管理、高清通话、专业降噪耳麦 | 2 | 福祉实训楼 604 | 呼叫接听坐席,与智慧养老平台数据连通
4 | 辅件3：刷卡机 | PDA5501-3G | 高强度条码扫描、灵活准确的HF RFID标签读写，快速安全的NFC应用等；带打印（选配一维激光头、二维CCD扫描头，另加300元） | 1 | 福祉实训楼 604 | 会员消费刷卡，与智慧养老平台数据连通
5 | 辅件4：发卡器 | shencan | IC卡感应式读卡器，读取IC卡的内码卡号；即插即用免驱动；外形尺寸75*105mm；工作频率13.56MHZ； | 1 | 福祉实训楼 604 | 会员消费刷卡，与智慧养老平台数据连通
健康检测评估实训室配置（A-609）
6 | 生理信息检测设备1：便携式健康检测一体机 | GT1000 | 医疗级别，12导联静态心电图、血压、血糖、血酮、血氧、体温、身份证识别、BMI、尿液分析仪。与智慧养老平台数据连通 | 1 | 福祉实训楼 609 | 生理健康检测，与智慧养老平台数据连通
7 | 生理信息检测设备2：GPRS血压计 | A223 | 1、大屏幕显示，语音播报2、独家双示示波法测量3、血压30-280mmHg 脉搏30-170次/分4、 双人分组测量值，含日期/时间（免丢失记忆体）5、112长×140宽×70高(mm)6、约534g (包括电池重量)7、心律不齐检测8.智能加压9.GPRS传输。与智慧养老平台数据连通 | 2 | 福祉实训楼 609 | 生理健康检测，与智慧养老平台数据连通
8 | 生理信息检测设备3：GPRS血糖仪 | G-777G | 1. 448组记忆（带日期/时间）2. 0.7微升小采血量3. 5秒钟快速测量4. GSM 移动模块5. 充电电源6. 酮体警示7. 免条码8. 自动退片9.温度补偿10. GPRS传输。与智慧养老平台数据连通 | 2 | 福祉实训楼 609 | 生理健康检测，与智慧养老平台数据连通
9 | 生理信息检测设备4：GPRS三合一一体机 | M222G | 1.三合一一体机，可测量血压，血糖，脉搏2.GPRS3.内设1000mA可充电锂电池4.一键分享，数据同步5.独家双示波法测量6.0.7微升采血量，5秒测量出结果。与智慧养老平台数据连通 | 2 | 福祉实训楼 609 | 生理健康检测，与智慧养老平台数据连通
10 | 生理信息检测设备5：血脂仪 | CCPA | 1-2分钟即可获得多种血液成分参数（胆固醇、高密度脂蛋白、甘油三酯、低密度脂蛋白、血糖、血酮、肌酐）。与智慧养老平台数据连通 | 1 | 福祉实训楼 609 | 生理健康检测，与智慧养老平台数据连通
居家社区养老服务实训室配置（A-601）
11 | 生理信息检测设备6：睡眠监测设备 | SSK-单人版 | 实时监测睡眠期间心率、呼吸、体动等；记录入睡时间、睡眠时长、离床时间及次数，浅、中、深、REM睡眠各占比例及具体分布时间段。与智慧养老平台数据连通 | 2 | 福祉实训楼 601*1 603*1 | 居家健康实时监测，与智慧养老平台数据连通
12 | 生理信息检测设备8：动态生命体征监测系统 | EZJ02 | 1. ★系统由小巧的传感器及肩带组成，可监测：2导心电，心率，R-R间期，呼吸，3轴加速度，体位,等参数； a) 心率：25-240bpm b) R-R间期：通过心电算出； c) 呼吸率：0-70次/分钟； d) 3轴加速度：±2, ±4, ±8, ±16g；可配置探测范围； e) 体位：所有方位，包括跌倒检测和动作 f) 生理福利指标：根据公式推导出 2. ★传感器体积重量小：只有50gm；体积：78mm×53mm×10mm，可随身携带； 3. IP67的防护等级，采用防水防尘材料而制； 4. 采集数据可通过无线蓝牙实时传输到电脑，也可通过安卓手机查看实时生理参数，综合生理及活动信息； 5. 采集的数据可存储到系统自带的SD卡上，SD卡内存为8GB，可连续监测40天； 6. ★通过PWI(生理福利指数)指标进行多种提示报警设置，可设置设备报警及被试报警，进行实时报警； 7. 电源：通过3.7V 300mZh 可充电电池供电；电池一次充电后使用时间可达24小时； 8. 系统获得CE，FDA等认证。 | 1 | 福祉实训楼 601 | 主要用于生命体征监测；活动能量消耗；体温调节监控；临床研究；睡眠和生物周期性；人类行为研究等方面，数据信效度高，支持科研
13 | 生理信息检测设备7：可穿戴定位监测设备 | HX66 | 1、【精准定位】：采用GPS+基站+WIFI+北斗混合主动定位技术， 2、【轨迹查询】：设定间隔后自动记录行走轨迹，方便给老人提供及时贴心的爱护。 3、【紧急呼救】：发生紧急情况一键呼救 4、【接听电话】：电话功能，可直接接听任何来电，语音播报，声音大。 5、【人工智能】：生活百科、智能语音 6、【独特设计】：支付宝、血压、心率、体温（暂未对接） Aandroid4.0t系统，可以快速移置安装多种软件。扩展功能强 快速定位老人的实时位置 可配优质皮带和硅胶带 运营商渠道和高端老人市场的最爱 移动、联通4G产品 与智慧养老平台数据连通 | 7 | 福祉实训楼 601 | 居家健康实时监测，与智慧养老平台数据连通
14 | 智能养老网关 | SY25009 | 中控设备、信息采集、记录、智能分析习惯、可做紧急按钮使用。 额定电压：DC5V 额定电流：2A 无线类型：2.4GHz 外形尺寸：86*86*24.2mm 与智慧养老平台数据连通 | 2 | 福祉实训楼 601 | 居家安防实时监测，与智慧养老平台数据连通
15 | 安全防护设备1：红外探测器 | SY28012 | 感应人体活动、采集行动数据、滤除误报、低功耗设计。 额定电压：DC3V（2*AAA电池） 额定电流：40mA 探测角度：≤120° 探测距离：≤2m 外形尺寸：89.6*33.3*18.5mm 与智慧养老平台数据连通 | 2 | 福祉实训楼 601 | 居家安防实时监测，与智慧养老平台数据连通
16 | 安全防护设备2：门磁传感器 | SY28013 | 感应出入情况、感应入户门、冰箱开启情况、采集行动数据、隐藏式安装、低功耗设计。额定电压：DC3V（2*AAA电池） 额定电流：40mA 工作频率：2.4GHz 外形尺寸：89.6*33.3*18.5mm 与智慧养老平台数据连通 | 3 | 福祉实训楼 601*1 603*1 609*1 | 居家安防实时监测，与智慧养老平台数据连通
17 | 安全防护设备3：水浸传感器 | SY28014 | 实时漏水监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除 。额定电压：DC3V（2*AAA电池） 额定电流：40mA 工作频率：2.4GHz 外形尺寸：89.6*33.3*18.5mm 与智慧养老平台数据连通 | 1 | 福祉实训楼 601 | 居家安防实时监测，与智慧养老平台数据连通
18 | 安全防护设备4：紧急按钮 | SY28016 | 实时一键紧急呼救、固定/携带使用、联动智能设备运转。 额定电压：DC3V（2*AAA电池） 额定电流：40mA 工作频率：2.4GHz 外形尺寸：89.6*33.3*18.5mm 与智慧养老平台数据连通 | 4 | 福祉实训楼 601 | 居家安防实时监测，与智慧养老平台数据连通
19 | 安全防护设备5：燃气泄漏报警器 | HM-710 | 实时燃气泄漏监控、遇险告警推送、精准探测险情、低功耗设计、误报滤除 。工作电压：AC220V 报警电压：75dB(1m） 外形尺寸：110*70*40mm 与智慧养老平台数据连通 | 1 | 福祉实训楼 601 | 居家安防实时监测，与智慧养老平台数据连通
20 | 安全防护设备6：烟雾探测器 | HM-622PS | 实时烟雾火情监控、遇险告警推送、高精准离子式探测、独立声光告警、低功耗设计。工作电压：DC9V 工作电流：≤10μA（静态）小于等于45mA 外形尺寸：110*70*40mm 与智慧养老平台数据连通 | 1 | 福祉实训楼 601 | 居家安防实时监测，与智慧养老平台数据连通
介护福祉实训室配置（A-607）
21 | 软件4：老年智能数字生活体验仿真学习场景 | 定制 | 针对老年智能数字生活的老年VR模拟体验系统，集成了虚拟现实技术、三维全景、三维建模、仿真引擎等高科技技术。体验者可以使用该内容学习网约车出行、支付方式、预约看病就医等3个主题板块的知识介绍。 ★ 通过智能语音系统、虚拟仿真引擎、三维模拟等技术，引导体验者体验不少于包括网约车出行、超市购物支付、网上预约看病、线下预约看病、看病体验等5个体验场景，体验过程中包含不少于场景模拟、知识学习，情景交互3类功能流程，完美服务于社区养老中心的智能化体验平台。 仿真时长不少于10分钟 场景描述 系统体验主要分为4个环节5个交互情景： 环节一：系统登录环节 体验者戴上眼睛后 系统进入到欢迎页面：VR老年智能生活科普，点击开始体验。 首先进入的是老年智能生活科普的主场景，主场景是一个休闲花园茶厅，系统提示：欢迎进入老年智能生活科普，选择需要体验的模块，进行体验。 通过射线可以选择【网约车出行】、【支付方式】、【看病就医】三个模块，扣动扳机点击内容进入体验。 环节二：网约车出行 体验者可用手柄射线扫描，选中体验内容，扣动扳机点击按钮进入【网约车出行】内容体验。 （第一视角）UI提示：“欢迎来到老年人智能数字生活网约打车科普”，用手柄射线选中“开始体验”扣动扳机点击后开始体验。 （第一视角）UI提示：“某日，您需要出行去某超市，购买生活用品”，体验者点击“确认”开始体验。 （第一视角）UI提示：“请行走到街边有出租车上下点的牌子旁”，体验者按提示，利用手柄射线选中路线进行移动，点击后逐步走到指定位置。 （第一视角）UI提示：“请打开手机使用嘀哩软件打车出行”，体验者点击“确认”开始打车。 （第一视角）UI提示：“请点击嘀哩出行软件，开始叫车”，体验者点击“嘀哩软件，点击目的地输入框开始输入地址，确认呼叫快车，呼叫成功，等待中。体验者等待快车到来。 （第一视角）UI提示：“3分钟后快车到达指定位置，请用手柄射线点击高亮门把手，乘坐网约车”，体验者移动手柄射线，点击高亮门把手，打开车门进入车内。 （第一视角）体验者进入车内车内UI提示：：“您好，欢迎您乘坐本车，请配合出示您的健康码！”， 体验者按操作进行操作完毕。 （第一视角）体验者 （第一视角）UI提示：:“请点击支付宝软件，点击后手机页面出现支付宝主页，带有健康码图标，请点击健康码，点击后页面出现健康码绿码”，体验者按操作进行操作完毕。 UI提示：“出租车到达目的地，您已到达目的地！体验结束！”体验者结束体验。 体验者点击：“重新体验”重新体验网约车环节，点击“返回主场景”开始学习其他内容。 环节三：支付方式 体验者可用手柄射线扫描，选中体验内容，扣动扳机点击按钮进入【支付方式】内容体验。 （第一视角）UI提示：“欢迎来到老年人智能数字生活支付方式科普”，用手柄射线选中“开始体验”扣动扳机点击后开始体验。 （第一视角）UI提示：“请前往收银台结账（地面出现光圈路线）”，体验者点击“确认”开始体验，沿提示光圈点击行走路线，来到收银台。 （第一视角）UI提示：“您好，您一共消费88元，请扫码支付”，体验者按提示，拿出手机开始操作。 （第一视角）UI提示：“请点击微信软件，点击后出现微信的主页，” 体验者按提示，拿出手机开始操作。 （第一视角）UI提示：“请点击右上角“+”，并点击扫一扫”，体验者按提示进行操作，使用手机扫码，完成扫码操作。 （第一视角）UI提示：“请输入金额“88”，并点击立即支付”，体验者按提示进行操作，输入88元并点击进行支付，完成支付环节。 （第三视角）系统提示：“支付成功”完成支付，UI提示：“恭喜您成功使用手机支付！体验结束！”。 体验者点击：“重新体验”重新体验支付环节，点击“返回主场景”开始学习其他内容。 环节四：看病就医 体验者可用手柄射线扫描，选中体验内容，扣动扳机点击按钮进入【看病就医】内容体验。 （第三视角）体验者可选择“网上预约挂号”“医院自助机挂号”两种体验环节进行不同体验。 （第三视角）画面出现一只手拿着手机，手机在镜头左边，右边用来弹出，UI提示：“请用射线点击桌子上的手机，开始预约挂号”， 体验者按提示，拿出手机开始操作。 （第一视角）UI提示：“请打开微信，请点击右上角搜索图标”，体验者按提示，开始操作。 （第一视角）UI提示：“请输入XX医院，选中需要看病的科室，点击确认”，体验者按提示，开始操作。 （第一视角）UI提示：“请依次点击“姓名”“身份证号”，并选择相对应信息填入“张三”“411523xxxxxxxx4517”，然后点击立即预约挂号” 体验者按提示，开始操作。 （第三视角）系统提示：“手机出现预约挂号成功。” （第一视角）UI提示：“恭喜您！网上预约挂号成功！请立即前往医院就诊！”，体验者按提示进行操作，点击“立即前往”去医院取号看病就医。 以上环节体验完毕后，体验者点击：“重新体验”重新体验看病就医环节，点击“返回主场景”开始学习其他内容。 ★ 可以提供操作演示视频 | 1 | 福祉实训楼 607 | 用于实训室内老年智能生活的体验式教学，沉浸感强，逼真模拟
22 | 数字化场景体验学习终端 | HTC cosmos | 屏幕：2个3.4英寸屏幕 分辨率：单眼分辨率1440 x 1700（双眼分辨率2880 x 1700） 刷新率90 Hz 视场角：最大110 度 音频：立体声耳机 输入：集成麦克风，头戴式设备按钮 连接口：USB-C 3.0，DP 1.2，与面板的专用连接 传感器：G-sensor校正 陀螺仪 双眼舒适度设置(IPD) 人体工学设计：翻盖式面罩、可调式双眼舒适度设置(IPD)、可调式头带、操控手柄参数 传感器：内置传感器：陀螺仪和G-sensor校正、霍尔传感器、触摸传感器 输入：系统按钮、2个应用程序按钮、扳机、缓冲按钮、摇杆、抓握按钮 电池：2节AA碱性电池、追踪区域要求 站姿/坐姿：无最小空间限制 空间定位追踪 (ROOM-SCALE)：最小2米 x 1.5米的 | 1 | 福祉实训楼 607 | 体验必备硬件
23 | 数字化场景体验学习专用主机 | 定制 | 主机最低配置Intel Core i5-4590/AMD FX 8350 ，同等性能及以上均可支持；（暂不支持“至强”系列CPU(例如E5）和3系CPU（例如i7-3770)） 内存：16G 显卡：NVIDIA GeForce GTX 1660，显存不少于6G 硬盘空间剩余2GB以上 系统支持：64位操作系统，windows10 支持Direct3D 10以上 | 1 | 福祉实训楼 607 | 体验必备硬件
应用心理学实训室配置（A-602）
24 | 软件2：心理测评系统 | V5.0 | 一、 智力测验： 瑞文标准推理测验，瑞文高级推理测验，团体智力测验； 二、 人格/个性测验： 卡特尔16种人格测验（16PF），明尼苏达多相人格调查表(399/566/简版)（MMPI），艾森克个性测验（儿童/成人）（EPQ），气质问卷，爱德华个性偏好测验（EPPS）； 三、一般心理健康测验： 3.1心理健康综合筛查：90项症状清单（SCL-90），大学生心理健康调查表，康奈尔医学指数量表（CMI）； 3.2情绪测验：抑郁自评量表（SDS），汉密顿抑郁量表（HAMD），贝克抑郁自评问卷（BDI），流调用抑郁自评量表（CES），纽卡斯尔抑郁诊断量表（NDI），综合性医院焦虑抑郁量表，焦虑自评量表（SAS），状态-特质焦虑问卷（STAI），汉密顿焦虑量表（HAMA），贝克焦虑量表（BAI），社交焦虑量表（LSAS），惧怕否定评价量表（FNE），艾森克情绪稳定性测验，社交回避及苦恼量表（SAD），情绪—社交孤独问卷（ESLI）； 3.3应激及相关测验：防御方式问卷（DSQ），应付方式问卷，简易应对方式量表，生活事件量表（LES），社会支持评定量表； 四、临床心理评定量表 4.1亚健康状况测验：A型行为测验，疲劳量表，匹茨堡睡眠质量指数量表，阿森斯失眠量表，UCLA孤独量表，汉语失语症成套测验，网络成瘾测验，地震危机干预筛查量表； 4.2婚姻家庭及生活满意度测验：家庭环境量表（FES），OLSON婚姻质量问卷，ED指数，性满意度量表；生活满意度评定量表（LSR），生活满意度指数A量表（LSIA），生活满意度指数B量表（LSIB），情感量表，纽芬兰幸福度量表，总体幸福感量表（GWB），健康状况问卷（SF36），生存质量测定量表（WHOQOL）； 五、★老年及其他评定量表 老年临床评定量表（SCAG），老年抑郁量表，痴呆简易筛查量表（BSSD），缺血指数量表（HIS），长谷川痴呆评定量表（HDS），简易智力状态检查量表（MMSE），儿童行为量表（CBCL），Conners父母症状问卷（PSQ），个人评价问卷（PEI）； 六、★精神科常用量表 精神症状全面量表（CPRS），简明精神病量表（BPRS），躁狂量表（BRMS），阴性症状量表（SANS），阳性症状量表（SAPS），护士用住院病人观察量表，副反应量表（TESS），抗抑郁药副反应量表（SERS），锥体外系副反应量表（RESES），日常生活能力量表（ADL），社会功能缺陷量表（SDSS），YALE—BROWN强迫量表，密西根酒精调查表（MAST）。 软件功能及特点 广泛的适用范围 5.0版是目前国内量表最多最全面的心理测验系统，所有的量表均采用全国常模或标准的临床心理测量评分方法，对精神卫生、临床心理、成人儿童等均适用。 人性化的操作方式 人机对话，弹出式键盘、鼠标双向可变性操作，简单便捷，不会跳题。针对明尼苏达个性测验题目多、测试时间长等特点，软件设计了明尼苏达续做功能，允许受测者分多次来完成答题。管理者还可以针对不同情况，对编号序列、界面、受测者基本信息等进行自定义调整，满足其个性化需要。 多样的报告输出 生成的自动报告和剖面图，以WORD文本样式显示，可直接进行文字输入、编辑修改和重新排版等，同时，为用户提供了文本、带剖面图及彩色等多种打印选择，并且可以采用批量处理的方式，避免了逐条逐步处理报告的繁锁。 独到的诊断功能 系统自动对测验数据进行分析判断，生成相对应的参考诊断报告，大大提高了管理者的诊断速度。管理者也可以结合自己的经验，对受测者的报告或系统的自动报告模式进行修改（该功能目前尚属全国首创）。此外，部分量表带有管理者详细报告，能自动提示受测者的极端选项。同时系统还根据临床需求设计有部分量表的历次测查趋势图，方便管理者追踪受测者的心理问题变化情况。 完善的数据管理 系统真实记录了受测者测评的所有数据原始记录。除对测验数据进行查询、打印等基本操作外，管理者还可通过系统专门设计的数据统计和统计报表功能，根据不同的性别、年龄、文化程度等因素对数据进行分类检索、整体状况查询及部分统计计算，并生成相应的T/Z检验结果和报表统计。测试数据还可以导入到SPSS等专业统计软件或以Excel格式导出，进行更深入的统计分析。 | 1 | 福祉实训楼 602 | 老年人心理健康评测
25 | 便携式眼动仪 | BMS-60 | 一、硬件 1、采样率：60Hz 2、追踪技术:角膜反射法，暗瞳 3、硬件尺寸 :310*21*22mm 4、操作系统:win10 5、连接方式:USB 3.0 6、精度:0.7° 7、使用范围:40~70 cm 8、头动范围:30（左右）*27（上下）@60cm 9、推荐屏幕尺寸：19 英寸 10、★提供 SDK 开发包与开发者文档，支持二次开发，支持眼动分析指标定制。 11、即插即用 软件界面：支持中英文界面切换，同一套软件通过配置可切换中英文。 实验设计：支持快捷实验设计 1. 可批量添加图片、视频材料，支持屏幕录制。 2. 材料切换方式含固定时长、按键、鼠标点击三种。 3. 可调节背景色。 4. 可设置是否显示鼠标。 5. 可设置强制切换与强制结束按键。 校准方案：校准方式灵活多样，适应多种用户条件 1. ★ 校准点位：3 点、9 点校准可选。 2. 校准设置：背景色，标准校准物颜色可调 3. 校准物：包含标准小球校准。 4. 智能校准：可支持单眼校准，可智能选择校准质量更好的眼睛来进行实时显示。用户也可以手动勾选想用来呈现结果的一只眼睛。 5. 校准质量：用图示与得分的方式反馈校准质量。 实验录制：支持图像、视频材料、屏幕录制 1. 实验录制之前可以通过“小眼睛”观察被试的眼睛位置是否合适。2. 开始校准之前有可视化窗口帮助调节用户头部位置到合理范围。 3.每个录制的实验都会和被试信息绑定。 分屏观察：主试屏实时监控被试屏上的操作并叠加眼动信息，随时了解实验进程可以实时观察被试的眼动情况，以及检查眼动数据准确性，以便在被试不按指导进行实验以及数据发生问题及时发现。 可视化结果：包含过程回放、轨迹图、热图，统计分析图表直观展现眼动模式。 过程回放：以第一人称视角回放被试参与实验的整个过程，叠加注视点。 轨迹图：用圆的大小表示注视时长，用直线代表眼跳 1. 轨迹图中注视点的透明度、边缘大小可调。 2. 可调节绘制轨迹的滑窗，只绘制一定滑动时间段的轨迹。 3.★采用 I-VT 注视点筛选器，可调节算法的速度阈值。 注视热图：可根据之前设置的被试变量进行分组的注视热度叠加 1. 注视热图的表现形式分为彩度热图与透视热图两种。 2. 彩度热图用红色表示注视最多的区域，递减为橙色、黄色、绿色，没有颜色覆盖的为没有集中注视区域。 3. 透视热图将整个视图用黑色蒙版覆盖，注视越多的地方蒙版越透明，类似于探照灯效果。 4. 在热度的累加方式上有统计热图与累计热图两种方式可选。 5. 统计热图中将分组中所有人的注视时长进行统计，整体计算热度分布并呈现。 6. 累计热图中将分组中每个人的热图进行简单叠加。 | 1 | 福祉实训楼 602 | 眼动大数据的追踪和分析，用于情绪的科研认知与分析
26 | 软件3：情绪疏导系统 | ZHJ-AB | 1、设备组成： （1）屏幕：≥8寸触摸式主题选择屏 （2）附件：高保真耳机一副、耳夹一副、充电器一副； （3）定时器：10~60分钟可自由设置；误差<±10S 2、产品包含的八大模式满足常见的多种情境下的情绪疏导需求，具体功能如下： （1）缓解焦虑：缓解用户常见的紧张焦虑情绪及其伴随的不舒适状态； （2）烦躁平复：缓解用户的烦躁情绪，减轻心理压力； （3）记忆提升：提升用户的记忆力，从而提升学习或工作效率； （4）抑郁排解：排解用户因为某些压力等原因导致伴随出现的抑郁倾向情绪； （5）恐惧脱敏：缓解用户在某些场景中的恐惧不安情绪，恢复平静和谐； （6）疲劳恢复：快速进行疲劳状态的恢复，帮助提升精力状态； （7）睡眠改善：优化用户的睡眠质量，减少睡眠问题，促进身心健康； （8）成瘾控制：缓解用户出现成瘾倾向时伴随的身心不适等情绪状态，帮助控制成瘾倾向。 (9)★以上8项功能为本次采购产品重要功能，须提供能与对应功能相匹配的功能软件界面截图佐证加盖生产厂商公章，缺一项视为不满足本条参数 3、功能特点： 依据神经生物学和脑波同步原理，利用生物信息模拟技术，用专有技术编制的特殊声、电信号，分别作用于人的耳、眼、躯体等部位，利用声、电信号频率的节律变化，影响、调节人体的神经递质、脑电活动水平及兴奋程度，改变异常脑电波，达到交感、副交感平衡，从而达到减轻焦虑紧张、生理心理松弛、改善睡眠、提高记忆力、提升工作效率等目的。 | 1 | 福祉实训楼 602 | 依据神经生物学和脑波同步原理，利用生物信息模拟技术，用专有技术编制的特殊声、电信号，分别作用于人的耳、眼、躯体等部位，利用声、电信号频率的节律变化，影响、调节人体的神经递质、脑电活动水平及兴奋程度，改变异常脑电波，达到交感、副交感平衡，从而达到减轻焦虑紧张、生理心理松弛、改善睡眠、提高记忆力、提升工作效率等目的。
监控系统配置
27 | 监控设备1：网络半球摄像机 | DS-2CD2726FWD-IZS | 200万1/2.7”CMOS ICR星光级日夜型半球型网络摄像机 最小照度:彩色: 0.002 Lux @(F1.2,AGC ON),0 Lux with IR 镜头:2.7-12mm @ F1.4~2.8,水平视场角：105~30°; 电动镜头 宽动态范围:120dB 调整角度:水平:0°~355°,垂直:0°~70°,旋转0°~355° 视频压缩标准:H.265 / H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:1920 x 1080 存储功能:支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡(128G)断网本地存储及断网续传,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 通讯接口:1个RJ45 10M / 100M自适应以太网口 视频输出:1Vp-p Composite Output(75Ω/CVBS) 电源输出:支持1路两线式DC12V 100mA电源输出,用于给拾音器供电 音频接口:1对音频输入(Line in)/输出(Line out)接口 报警输入:2路 报警输出:2路(报警输出最大支持DC12V 30mA) 工作温度和湿度:-30℃~60℃,湿度小于95%(无凝结) 电源供应:DC12V±25% / PoE(802.3af) 电源接口类型:Φ5.5mm圆头电源接口 功耗:DC 12 V:10W Max;PoE:12W Max 红外照射距离:10-30米 防护等级:IP67 尺寸(mm):Φ141 x 99.9 重量:机身重量:840g; 带包装重量:1160g | 8 | 福祉实训楼 601*2 602*1 603*2 606*2 609*1
28 | 监控设备2：硬盘录像机 | DS-8616N-I16 | 硬件规格： 3U标准机架式 2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 16盘位，可满配8T、10T硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 报警IO：16进8出 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 软件性能： 输入带宽：256M 16路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 | 1 | 福祉实训楼 604
29 | 存储硬盘 | 希捷HDD | SEAGATE,SKYHAWK,6TB,256MB,SATA 6Gb/s | 2 | 福祉实训楼 604
30 | 千兆网络交换机 | DS-3E0326P-S | 24口百兆非网管POE交换机 机架式 24个百兆POE电口 2个千兆电口 2个复用的千兆光口 非网管。交换容量8.8Gbps 包转发率6.55Mpps 1U高度 19英寸机架式 工作温度：0℃～40℃ 支持220v交流 满负荷功耗440瓦 支持AF AT双标准POE POE功率370瓦；1-8号端口支持视频红口保障技术，POE远距离传输 1-24口 | 1 | 福祉实训楼 604
31 | 线材2：监控布线 | 定制 | 网线、电源线、成品电源线、成品网线若干、所有点位网络线、电源线与地插、交换机、机房管理系统联通、调试 | 4 | 福祉实训楼601-609
32 | 线材3：配线架 | 国标 | 1) 标准：YD/T 926.3，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA - 568-C.2 3) 标准19英寸机架式安装，采用全塑料面板，金属底板结构，外形美观，机械强度高 4) 端口数量：24口，采用模块化设计，8口插座一组，每个模块都可以单独拆卸，便于安装和维护 | 20 | 福祉实训楼601-609